## （様式25）備付届
様式 ２５
保健所
受付印
年 月 日
（あて先）八尾市保健所長
管理者氏名
診療用放射性同位元素使用器具備付届
標記について、医療法第１５条第３項、同施行規則第２４条第７号の２、７号の３及び
第２７条の３第１項の規定により、下記のとおり届けます。
記
医 療 機 関 名
| 所 在 地 |  | 〒 |  | －
電話 （ ）
| 備付（使用予定）日 |  | 年 月 日
開設（変更）許可番号 |  |  | - 号 年 月 日
届出部数：1部

## （様式26）変更届
様式 ２６
保健所
受付印
年 月 日
（あて先）八尾市保健所長
管理者氏名
診療用放射性同位元素使用器具変更届
標記について、医療法第１５条第３項、同施行規則第２４条第１１号及び第２９条
第２項の規定により、下記のとおり届けます。
記
医 療 機 関 名
| 所 在 地 |  | 〒 |  | －
電話 （ ）
| 変更予定年月日 |  | 年 月 日
| 変更内容 |  | １．診療用放射性同位元素の種類、予定数量に関すること
２．構造設備及び予防措置の概要に関すること
３. 放射線診療従事者（医師又は歯科医師）に関すること
| 一部変更許可番号 |  | - 号 年 月 日
届出部数：1部

## 変更届（2）
【変更前】
変更 概 要
（内容を具体的に）
【変更後】

## （様式27）廃止届
様式 ２７
保健所
受付印
年 月 日
（あて先）八尾市保健所長
管理者氏名
診療用放射性同位元素使用器具廃止届
標記について、医療法第１５条第３項、同施行規則第２４条第１２の２号
及び第２９条第３項の規定により、下記のとおり届けます。
記
医 療 機 関 名
| 所 在 地 |  | 〒 | －
電話 （ ）
| 廃止年月日 |  | 年 月 日
| 廃止理由 |  | １．医療機関の閉鎖
〔閉鎖・移転・組織変更・その他（ ）〕
２．診療用放射性同位元素使用器具のみ廃止
届出部数： 1部

## 廃止届（2）
廃止届に関すること
廃止した診療用放射性同位元素装使用器具に関すること
項目
放射性同位元素の種類
放射性同位元素の形状
廃止時の数量（Ｂｑ）
廃止した理由
廃止後の処分方法
＊廃止時に残った診療用放射性同位元素使用器具を譲渡した時は受領書の写しを添付する。

## （様式28）措置届
様式 ２８
保健所
受付印
年 月 日
（あて先）八尾市保健所長
管理者氏名
診療用放射性同位元素使用器具措置届
標記について、医療法第１５条第３項、同施行規則第２４条第１２号の２
及び第２９条第３項の規定により、下記のとおり届けます。
記
医 療 機 関 名
| 所 在 地 |  | 〒 | －
電話 （ ）
| 廃止年月日 |  | 年 月 日
| 措置年月日 |  | 年 月 日
届出部数： 1部

## 措置届（2）
廃止後の措置に関すること
廃止した診療用放射性同位元素使用器具の措置に関すること
(1)診療用放射性同位元素使用器具による汚染検査及び汚染除去の概要 |  | （則30条の２４－１）
(2)診療用放射性同位元素使用器具によって汚染検査及び汚染除去の概要 |  | （則30条の２４－２）
保管廃棄物量（Ｂｑ）
保
管
廃 | 保管廃棄方法
棄
廃棄物量（Ｂｑ）
廃
棄
廃棄方法(譲渡先の名称・所在地）
診療用放射性同位元素使用器具の使用室、治療病室、貯蔵施設及び廃棄施設等の用途
＊ １．（１）については、汚染検査及び汚染除去後の測定結果の写しを添付する。
２．（２）については、受領書の写しを添付する。

## （様式29）翌年使用届
様式 ２９
保健所
受付印
年 月 日
（あて先）八尾市保健所長
管理者氏名
診療用放射性同位元素使用器具翌年使用予定届
標記について、医療法第１５条第３項及び同施行規則第２７条の３第２項
の規定により下記のとおり届けます。
記
医 療 機 関 名
| 所 在 地 |  | 〒 | －
電話 （ ）
届出部数： 1部

## 翌年使用届（2）
承認等済※の使用器具・その他（ ）
項 目
翌年の使用予定数量 | 放射性同位元素の種類
放射性同位元素の形状
年間使用予定数量 （ＭＢｑ）
3月間最大使用予定数量 （ＭＢｑ）
1日最大使用予定数量 （ＭＢｑ）
最大貯蔵予定数量 （ＭＢｑ）
本年使用数量 | 年間使用数量 （ＭＢｑ）
3月間最大使用数量 （ＭＢｑ）
1日最大使用数量 （ＭＢｑ）
最大貯蔵数量 （ＭＢｑ）
（注意）１．「形状」とは、気体・液体・固体等の状態を記入する。
２．単位は、「ＭＢｑ」単位で記入する。
３．翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素使用器具については、種類・数量などあらかじめ届出された
ものと異なるときは、開設許可事項中一部変更許可申請及び変更届を必要とする。
Note on C2: インビボ・インビトロ・治療 別用紙に記入して下さい。
Note on B4: 医療機関（病院・診療所）の 届出（許可）された数量を記入して下さい。
Note on B10: １．本年１年間の放射性同位元素の使用数量を記入して下さい。

## 添付1装置
1.放射線診療装置等に関すること
承認等済※の使用器具・その他（ ）
項 目
翌年の使用予定数量 | 放射性同位元素の種類
放射性同位元素の形状
年間使用予定数量 （ＭＢｑ）
3月間最大使用予定数量 （ＭＢｑ）
1日最大使用予定数量 （ＭＢｑ）
最大貯蔵予定数量 （ＭＢｑ）
本年使用数量 | 年間使用数量 （ＭＢｑ）
3月間最大使用数量 （ＭＢｑ）
1日最大使用数量 （ＭＢｑ）
最大貯蔵数量 （ＭＢｑ）
（注意）１．承認等済※の使用器具・その他（ ）については、承認等済の使用器具に該当する場合は、〇をし
（承認済等の使用器具とは医療法施行規則第１条の１１第２項第２号ハ（２）に規定する医薬品。）
その他の欄のかっこ内は、医療法施行規則第24条第７号の２ロに該当するものを記載すること。
２．「形状」とは、気体・液体・固体等の状態を記入する。
３．単位は、「ＭＢｑ」単位で記入する。
４．翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素使用器具については、種類・数量などあらかじめ届出された
ものと異なるときは、開設許可事項中一部変更許可申請及び変更届を必要とする。
Note on C3: インビボ・インビトロ・治療 別用紙に記入して下さい。
Note on B5: 医療機関（病院・診療所）の 届出（許可）された数量を記入して下さい。
Note on B11: １．本年１年間の放射性同位元素の使用数量を記入して下さい。

## 添付1装置-2
１－２ 診療用放射性同位元素使用器具を使用するための施設、設備等
管 理 室 |  |  |  | 有 | ・ | 無
診療用放射性同位元素使用器具 | 準 備 室 |  |  | 有 | ・ | 無
| 処 置 室 |  |  | 有 | ・ | 無
| 体外計測室（ ） |  |  | 有 | ・ | 無
| 汚染除去室 |  |  | 有 | ・ | 無
| 汚染検査室（汚染検査場所） |  |  | 有 | ・ | 無
| 更衣設備 |  |  | 有 | ・ | 無
| 待 機 室 |  |  | 有 | ・ | 無
| 専用便所 |  |  | 有 | ・ | 無
| 貯 蔵 室 |  |  | 有 | ・ | 無
| 保管廃棄室（ ） |  |  | 有 | ・ | 無
| 排気設備 |  |  | 有 | ・ | 無
| 排水設備 |  |  | 有 | ・ | 無
| そ の 他（ ） |  |  | 有 | ・ | 無
診療用放射性同位元素使用器具室を診療放射性同位元素使用室や陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室と兼ねる場合には、上記表の室名の後に（ ）を設け例（診療放射性同位元素使用）と記載すること。
治療病室 | 放射線治療病室（ 病棟 床） |  |  | 有 | ・ | 無
| 特別措置病室 （ 病棟 室） |  |  | 有 | ・ | 無
| そ の 他（ ） |  |  | 有 | ・ | 無
院内に備付ているもの |  | □ | 診療放射性同位元素
|  | □ | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
|  | □ | その他

## 添付2診療室
２． 放射線診療室等に関すること
（診療用放射性同位元素使用器具）
２－１ 放射性同位元素使用器具使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
主要構造部等の耐火構造又は |  | 則30の7の3-1 |  |  | 適 |  | ・ | 否
不燃材料
使用室と準備室との区画 |  | 則30の7の3-2 |  |  | 有 |  | ・ | 無
出入り口の数 |  | 則30の7の3-4 |  |  | 適 |  | ・ | 否
（常時使用出入り口は１箇所とする）
使用室である旨の標識 |  | 則30の7の3-5 |  |  | 有 |  | ・ | 無
室 名 |  |  | 準 備 室 |  |  | 処 置 室
内 装 材 | 天 井
床
壁
扉
画壁外側の実効線量が１ｍＳｖ/週以下 |  |  | 有 | ・ | 無 | 有 |  | ・ | 無
となる措置
突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等 |  |  | 適 | ・ | 否 | 適 |  | ・ | 否
のすきまの状況
耐腐食性・耐浸透性 |  |  | 適 | ・ | 否 | 適 |  | ・ | 否
準備室に設ける洗浄設備 |  |  | 有 | ・ | 無 | －
排水設備への連結（洗浄設備） |  |  | 有 | ・ | 無 | －
排気設備への連結 |  |  | 有 | ・ | 無 | －
（フード・グローブボックス等）
室 名 |  |  | 更衣設備
内 装 材 | 天 井
床
壁
扉
画壁外側の実効線量が１ｍＳｖ/週以下 |  |  | 有 | ・ | 無 | 有 |  | ・ | 無
となる措置
突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等 |  |  | 適 | ・ | 否 | 適 |  | ・ | 否
のすきまの状況
耐腐食性・耐浸透性 |  |  | 適 | ・ | 否 | 適 |  | ・ | 否
Note on B5: １．記入例以外の室（処置室等）が有る場合は別紙に記入して下さい。 ２．該当しない設備は斜線記入して下さい。

## 添付2診療室-2
室 名 |  | 汚染除去室 |  |  |  | 汚染検査室 （汚染検査場所）
内 装 材 | 天 井
床
壁
扉
突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等 |  | 適 | ・ | 否 |  | 適 |  | ・ | 否
のすきまの状況
耐腐食性・耐浸透性 |  | 適 | ・ | 否 |  | 適 |  | ・ | 否
汚染除去用に必要な機材 |  | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
排水設備への連結 |  | 有 | ・ | 無 |  | －
排気設備への連結 |  | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
汚染検査用放射線測定器 |  | 有 |  |  | ・ |  | 無
種類・名称（ ）
・更衣設備・更衣ロッカー |  | 有 |  |  | ・ |  | 無
・その他（ ）
室 名 |  | 待 機 室 |  |  |  | 専用便所
内 装 材 | 天 井
床
壁
扉
画壁外側の実効線量が１ｍＳｖ/週以下 |  | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
となる措置
突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等 |  | 適 | ・ | 否 |  | 適 |  | ・ | 否
のすきまの状況
耐腐食性・耐浸透性 |  | 適 | ・ | 否 |  | 適 |  | ・ | 否
排水設備への連結（洗浄設備） |  | － |  |  |  | 有 |  | ・ | 無
排気設備への連結 |  | － |  |  |  | －
（フード・グローブボックス等）

## 添付2診療室-3
２－２ 放射線治療病室等の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
室 名 |  |  | 放射線治療病室 |  |  |  | 特別措置病室
内 装 材 |  | 天 井
床
壁
扉
放射線治療中である旨の標識（注意事項等） |  |  | 有 |  | ・ | 無 | 有 |  | ・ | 無
画壁外側の実効線量が１ｍＳｖ/週以下となる措置 (特別措置病室においては防護板等） |  |  | 有 |  | ・ | 無 | 有 |  | ・ | 無
突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきまの状況（特別措置病室においては吸水性ポリエチレン濾紙等の準備） |  |  | 適 |  | ・ | 否 | 有 |  | ・ | 無
洗浄・排水設備は廃棄設備（排水）に直結されているか （特別措置病室においてはポータブルトイレ等） |  |  | 適 |  | ・ | 否 | 有 |  | ・ | 無
汚染検査のための測定器、除染器材、更衣設備（作業衣等） の設置 |  |  | 有 |  | ・ | 無 | 有 |  | ・ | 無
退出基準の策定、治療患者及び介護者等への指導、退出の記録等（特別措置病室にあたっては措置の解除要件等） |  |  | 適 |  | ・ | 否 | 適 |  | ・ | 否
汚染検査用放射線測定器の種類・名称
２－３ 放射性同位元素使用器具使用室以外に関する事項
使用の場所 | 手術室 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
| 集中強化治療室 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
| 心疾患強化治療室 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
| エックス線診療室 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
| 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
| 放射線治療病室 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
使用時の防護措置及び汚染防止措置 | 汚染検査用放射線測定器の準備 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
| 汚染の有無の確認・測定結果の記録 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
| 汚染の除去・機材及び薬剤の準備 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
| 気体、液体が浸透・腐食しにくい構造 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
| 他の患者の被ばくが100μSv/ｗ以下となる措置 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
| 診療用放射性同位元素使用室 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
| 診療用放射性同位元素使用室での実施 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
（使用ＲＩの準備・汚染物処理）
| 管理責任者の選任 |  |  | 有 |  |  | ・ | 無
（管理体制の組織図）

## 添付2診療室-4
２－４ 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
室 名
内 装 材 | 天 井
床
壁
扉（甲種防火戸）
貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画 |  | 則30の9-1-1 |  |  |  | 適 |  | ・ |  | 不適
された構造
画壁外側の実効線量が１ｍＳｖ/週 |  | 則30の9-1-2 |  |  |  | 適 |  | ・ |  | 不適
以下となる措置
主要構造部等の耐火構造 |  | 則30の9-1-3 |  |  |  | 有 |  | ・ |  | 無
出入り口の数 |  | 則30の9-1-5 |  |  |  | 適 |  | ・ |  | 不適
閉鎖設備 |  | 則30の9-1-6 |  |  |  | かぎ・その他（ ）
貯蔵施設である旨の標識 |  | 則30の9-1-7 |  |  |  | 有 |  | ・ |  | 無
室 名 |  |  | 貯蔵容器 |  |  |  | 運搬容器
構 造 | 耐 火 性 |  | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
そ の 他
貯蔵・運搬時における実効線量率が1mの |  |  | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
距離において100μSv/ h 以下となる措置
貯蔵容器・運搬容器の気密性 |  |  | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
貯蔵容器・運搬容器の液体こぼれ防止措置 |  |  | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
貯蔵容器・運搬容器である旨の標識 |  |  | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
表 示 | 種 類 |  | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
| 数 量 |  | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
受皿・吸収剤その他汚染の広がりを防止する |  |  | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
ための設備又は器具

## 添付2診療室-5
２－５ 廃棄施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要
画壁外側の実効線量が１ｍＳｖ/週 | 則30の11-1-1 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無
以下となる措置
２－５－１ 排 水 設 備 | 則30の11-1-2
| 貯 留 槽 |  |  |  | 希 釈 槽
容量及び基数 | ｍ3 × 基
| ｍ3 × 基 |  |  |  | ｍ3 × 基
ｍ3 × 基
排水口における平均濃度を | 有 |  |  | ・ |  | 無
濃度限度以下にする能力
耐漏水性・耐浸透性・耐腐食性 | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
廃液流出調整設備 | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
廃液採取設備 | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
開口部設備（ふた等） | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
立ち入り制限措置 | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
排水設備である旨の標識 | 有 | ・ | 無 |  | 有 |  | ・ | 無
排水監視設備 | 有 |  |  | ・ |  | 無
種類・名称（ ）
２－５－２ 排 気 設 備 | 則30の11-1-3
排気設備の必要性 | 適 |  |  | ・ |  | 否
排風機の能力及び基数 | ｍ3 / h × 基
排気浄化装置の種類・性能 | ・プレフィルター ： －
・HEPA フィルター ： ％
・チャコールフィルター ： ％
空気中の濃度を濃度限度以下と | 人が常時立ち入る場所 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無
する措置 | 排 気 口 |  |  |  | 有 |  | ・ | 無
耐漏水性・耐浸透性・耐腐食性 | 有 |  |  | ・ |  | 無
汚染空気広がり防止装置 | 有 |  |  | ・ |  | 無
（ダンパー）
排気設備である旨の標識 | 有 |  |  | ・ |  | 無
排気監視設備 | 有 |  |  | ・ |  | 無
種類・名称（ ）
Note on I24: 平成１４年１２月１０日 アブソリュートフィルター ↓ ＨＥＰＡフィルター に 変更

## 添付2診療室-6
２－５－３ 保 管 廃 棄 設 備 |  |  | 則30の11-1-5
内 装 材 |  | 天 井
床
壁
扉
閉鎖設備 |  |  |  | かぎ・その他（ ）
主要構造部等の耐火性 |  |  |  | 有 | ・ | 無
保管廃棄設備である旨の標識 |  |  |  | 有 | ・ | 無
保管廃棄容器 | 耐火性 |  |  | 有 | ・ | 無
| 気密性 |  |  | 有 | ・ | 無
| 液体のこぼれ防止措置 |  |  | 有 | ・ | 無
| 耐浸透性 |  |  | 有 | ・ | 無
| 保管廃棄容器である旨の標識 |  |  | 有 | ・ | 無

## 添付2診療室-7
２-６ 放射線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要
放射線障害防止に必要な |  | 患者あて | 則30の13 | 有 |  | ・ | 無
注意事項の掲示 |  | 従事者あて |  | 有 |  | ・ | 無
管 理 区 域 | 管理区域を設ける場所 |  | 則30の16 | 別添図面のとおり
| 境界における実効線量が1.3mSv/3月以下 |  |  | 有 |  | ・ | 無
となる措置
| 立ち入り制限措置 |  |  | 有 |  | ・ | 無
| 管理区域である旨の標識 |  |  | 有 |  | ・ | 無
| 空気中の放射性同位元素の濃度が別表に定める |  | 則30の26-3 | 有 |  | ・ | 無
濃度限度の1/10以下となる措置
| 放射性同位元素によって汚染される物の表面密度 |  |  | 有 |  | ・ | 無
が別表に定める密度限度の1/10以下となる措置
敷地内居住区域の境界における実効線量が |  |  | 則30の17 | 有 |  | ・ | 無
250μSv／3月以下となる措置
敷地の境界における実効線量が250μSv／3月以下 となる措置が施されている |  |  |  | 有 |  | ・ | 無
入院患者（診療による被曝する放射線を除く）の 実効線量が1.3mSv／3月以下となる措置 |  |  | 則30の19 | 有 |  | ・ | 無
監 視 装 置（エリアモニター） |  |  | 則30の18 | 有 |  | ・ | 無
取扱者の被ばく測定器の名称 |  |  | 30の18-2 |  |  | 種類･名称
□ガラスバッジ □OSL線量計 □ポケット線量計 □ＴＬＤ □
|  |  |  | 有 |  |  |  | 無
取扱者の被ばく防止用器具 |  |  | 則30の18-1 |  |  | 種類･名称
□プロテクター □鉛ブロック □防護衝立 □ □
|  |  |  | 有 |  |  |  | 無
２－７ 使 用 施 設 の 位 置
地くずれ、浸水のおそれ |  |  | 有 |  | ・ |  | 無
２－８ 診療用放射性同位元素又は汚染されたものの引き渡し先
委託先・名称
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・

## 添付2診療室-8
２－９ 特別の理由による場合で、エックス線診療室において
診療用放射性同位元素使用器具を使用する場合の予防措置の概要
| 診療用放射性同位元素使用室 | 有 | ・ | 無
エックス線診療室 | 使 用 室 名
| 汚染検査に必要な放射線測定器の有無 | 有 | ・ | 無
| 汚染の有無の確認及びその記録 | 有 | ・ | 無
| 汚染除去に必要な機材及び薬剤の確保 | 有 | ・ | 無
| 汚染の侵入を防止する構造設備 | 有 | ・ | 無
| 廃棄中濃度限度を下回る十分な換気の確保 | 有 | ・ | 無
| 管理責任者の選任 | 有 | ・ | 無

## 添付3従事者
３．放射線診療従事者等に関すること
放射線診療に従事する医師・歯科医師の氏名、経歴等
氏 名 |  | 職 種 | 放射線診療に関する経歴
年 月 日生 |  |  | 資格取得年月日：
|  |  | 免許証番号 ： | 第 号
年 月 日生 |  |  | 資格取得年月日：
|  |  | 免許証番号 ： | 第 号
年 月 日生 |  |  | 資格取得年月日：
|  |  | 免許証番号 ： | 第 号
年 月 日生 |  |  | 資格取得年月日：
|  |  | 免許証番号 ： | 第 号
年 月 日生 |  |  | 資格取得年月日：
|  |  | 免許証番号 ： | 第 号
年 月 日生 |  |  | 資格取得年月日：
|  |  | 免許証番号 ： | 第 号
年 月 日生 |  |  | 資格取得年月日：
|  |  | 免許証番号 ： | 第 号
（注） 氏名の下に生年月日を付記すること。
添付書類
１．病院・診療所の全体図面
２．使用室等の隣接部（上下階を含む）の平面図
３．使用室、排水処理施設、排気設備等の詳細図面
４．貯留槽、希釈槽の詳細図面
５．排風機、排気浄化装置の詳細図面
６．給水、排水及び吸気、排気の経路図面
７．遮蔽、濃度等の計算書及び計算位置を示した図面
８．管理区域、標識の位置を示した図面
９．廃棄物容器貸与書の写
10．その他参考となる資料
治験薬の備付、変更等を行なう場合に添付すること
11. 医薬品医療機器等法第80条の2第2項に規定する治験の計画の届出の写又は治験の依頼を
しようとする者と締結した医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令
第13条の規定に基づく治験の契約の写等、当該届出に係る診療放射性同位元素又は
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が医薬品医療機器等法第2条第17項の治験の対象
とされる薬物であることを証明できる書面を添付すること
（特定臨床研究に用いるものの備付、変更等を行なう場合に添付するもの）
12.臨床研究法第5条に規定する特定臨床研究の実施に関する計画の写し等、
臨床研究法第2条第2項に規定する特定臨床研究に用いるものであることを署名できる
書面
（再生医療等に用いるものの備付、変更等を行なう場合に添付するもの）
13.再生医療等法第4条に規定する再生医療等法の研究に関する計画の写し等、
再生医療等法第2条第1項に規定する再生医療等に用いるものであることを証明できる
書面
（先進医療又は患者申出療養に用いるものの備付、変更等を行なう場合に添付するもの）
14.（ア）先進医療については、「厚生労働大臣の定める先進医療又は施設基準の
制定等に伴う実施上の留意事項の取り扱いについて」における先進医療実施届出書
及び添付書類等の写し並びに地方厚生（支）局が当該新規技術の適否について
当該新規技術を実施する病院又は診療所に対して通知した書類の写し
（イ）「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の
実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて」に基づき作成された保険外併用療用
に係る厚生労働大臣が定める医薬品等11（1）に規定する申出書及び添付書類等の写し
並びに地方厚生（支）局が当該医療技術の評価の結果について当該医療技術を
実施する病院又は診療所に対して通知した書類の写し
（注）様式サイズはＡ４判とする。