（協議様式５）【記入例】

消防署との協議記録

| 平成○○年○月○○日 | 担当課名・担当者名 | 消防本部予防課・○△ □× |
| --- | --- | --- |
| ①協議内容 |  |  |
| ・通所介護施設開設に際し、消防法上留意する事項があるか。 ・消防法施行令別表第１の(６)項ロ⑴に該当。 |  |  |
| ②消防署からの指導事項 |  |  |
| ・入り口に誘導灯の設置。 ・消火器・自動火災報知設備の設置。 ・通路誘導灯の設置（○箇所）。 ・カーテン・のれん・じゅうたん等は防炎物品を使用すること。 ・防火対象物使用開始届出書を提出すること。 |  |  |