火災予防上の命令を受けている対象物一覧表

令和８年８月31日現在

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 防火対象物の所在地 | 大阪府八尾市桂町６丁目１番地の４、１番地の５、１番地の６、１番地の７ |
| 防火対象物の名称 | 有限会社協栄製作所 |
| 命令を受けた者の氏名 | 江坂 敏夫 有限会社協栄製作所 取締役 江坂 敏夫 |
| 命令の内容 | 令和８年10月27日までに建物に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を消防法令で定める技術上の基準に適合するよう設置すること。 |
| 命令を行った日 | 令和８年６月29日 |