（貯水槽様式第１号）

| 水栓番号 |  |
| --- | --- |

年　　　月　　　日

（あて先）

八尾市水道事業管理者

指定給水装置工事事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

主任技術者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

貯 水 槽 点 検 調 査 表

| 検 査 項 目 | 貯水槽 | 高置水槽 | 検 査 項 目 | 貯水槽 | 高置水槽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．水槽周囲の状態 ① ゴミ、汚物などが置かれている ② 溜まり水、湧き水などがある ③ 保守点検に必要な空間がある ２．水槽本体の状態 ① 亀裂、漏水箇所がある ② 架台に固定されている ③ タラップを設けてある ３．水槽上部の状態 ① 上部に機器など汚染する設備 がある ４．水槽内部の状態 ① 汚泥、赤錆などの沈殿物があ る ② 当該設備以外の配管施設が ある ③ 浮遊物質がある ５．マンホールの状態 ① 防水密閉型で施錠している ② マンホール面は10 cm高くなっ ている ６．越流管の状態 ① 越流面と吐水口の高さが規定 値以上ある ② 越流管の口径は適正である ③ 管端部の防虫網は正常である ④ 間接排水で間隔が２Ｄ以上ある ７．通気管の状態 （有効容量２ｍ3以上） ① 管端部の防虫網は正常である ② 管径は揚水管の１／２Ｄ以上 ある ８．排水管の状態 ① 排水管の口径は適正である ② 間接排水で間隔が２Ｄ以上ある | YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO | YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO | ９．給水管等の状態 ① 当該施設以外の配管施設が 直接連結されている ② 汚染の恐れがある施設の中 を貫通している ③ 凍結、腐食などの有効な防 護をしている 10．ボールタップの状態 ① マンホールに接近した位置 にある ② 波打ち防止板を設ける等適 切な措置がなされている ③ ストレーナが設置されている ④ 止水状態が正常である ⑤ 流入管の長さ及び真空破壊 装置の取り付け位置は正常で ある 11．警報装置の状態 ① 表示ランプの位置は正常で ある ② 減水、満水警報装置の作動 は正常である 12．水質検査 ① 給水栓における水に異常な 臭気がある ② 給水栓における水に異常な 味がする ③ 給水栓における水に異常な 色がある ④ 遊離残留塩素 13．緊急連絡先 ① 緊急連絡先標示板が設置し ている 14．その他 | YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO PPM YES NO | YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO YES NO |