出 来 形 管 理 表（ 土工事 ）

年　　　月　　　日

| 月日 | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図面番号 | / | / | / | / | / | / | / |
| 測点No |  |  |  |  |  |  |  |
| 新設管土被り | ｈ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 新設管寄り | Ｗ | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掘削上幅 | Ａ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掘削下幅 | Ｂ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 掘削深 | Ｈ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路床厚 | Ｈ１ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路盤厚(下層) | Ｒ４ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｒ３ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路盤厚(上層) | Ｒ２ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｒ１ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装厚 (基層、中間層) | Ａ４ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ３ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ２ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装厚 (表層) | Ａ１ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |

※上表中、施工等内容にない項目については、斜線で削除することとする。 　　　　〔単位：ｃｍ 〕

出 来 形 管 理 表（ 弁・栓類 ）

年　　　月　　　日

| 月日 | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図面番号 | / | / | / | / | / | / | / |
| 測点 No |  |  |  |  |  |  |  |
| 弁栓類の区分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本管呼び径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 弁ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ芯 | ａ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 弁据付幅 | b | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄蓋 | 1号 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＭＬ | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| レジンボックス | 調5 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 調10 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上部 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中部 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下部 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上下 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底版 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＭＬブロック | Ａ形 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B形5 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B形10 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｃ形 |  |  |  |  |  |  |  |  |

※上表中、施工等内容にない項目については、斜線で削除することとする。　　　　〔単位：ｃｍ〕

出 来 形 管 理 表（ 弁・栓類 ）

年　　　月　　　日

| 月日 | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図面番号 | / | / | / | / | / | / | / |
| 測点 No |  |  |  |  |  |  |  |
| 弁栓類の区分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本管呼び径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 弁ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ芯 | ａ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄蓋 | ＭＬ | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| レジンボックス | 調50 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A150 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A150 (据付部) | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B100 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B100 (据付部) | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B200 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B200 (据付部) | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B300 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B300 (据付部) | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底版 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |

※上表中、施工等内容にない項目については、斜線で削除することとする。　　　　〔単位：ｃｍ〕

出 来 形 管 理 表（ 弁・栓類 ）

年　　　月　　　日

| 月日 | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図面番号 | / | / | / | / | / | / | / |
| 測点No |  |  |  |  |  |  |  |
| 弁栓類の区分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本管呼び径(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 弁・栓深さ | ｈ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 弁・栓芯 | ａ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 弁据付幅 | b | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管下掘削深 | c | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄蓋（円形） | ３号 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ４号 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| レジンボックス | 調5 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上部 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中部 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下部 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底版 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄蓋 | 角形 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| ブロック | 調6 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |

※上表中、施工等内容にない項目については、斜線で削除することとする。　　　　　〔単位：ｃｍ〕

※空気弁、空気弁付消火栓においても同様の管理とする。

※消火栓及び空気弁付消火栓の弁・栓芯の位置については、補修弁ハンドルの開閉操作が可能な位置とし、実測数値のみを記入することとする。

出 来 形 管 理 表（ 防護工事 ）

年　　　月　　　日

| 月日 | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図面番号 | / | / | / | / | / | / | / |
| 測点No |  |  |  |  |  |  |  |
| 防護対象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基礎幅 | ｂ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基礎厚 | ｔ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ防護幅 | Ａ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ防護厚 | Ｈ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ防護長 | Ｂ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｃ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｄ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｅ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |

※上表中、施工等内容にない項目については、斜線で削除することとする。　　　　〔単位：ｃｍ〕

出 来 形 管 理 表（ 防護工事 ）

年　　　月　　　日

| 月日 | / | / | / | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 図面番号 | / | / | / | / | / | / | / |
| 測点No |  |  |  |  |  |  |  |
| 基礎幅 | ｂ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基礎厚 | ｔ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ防護幅 | Ａ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ防護厚 | Ｈ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ防護長 | Ｂ | 設計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 実測 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | － | － | － | － | － | － | － | － |

※上表中、施工等内容にない項目については、斜線で削除することとする。　　　　〔単位：ｃｍ〕

# Text boxes

測定者

管理担当者

現場代理人

工事名

Ａ

Ｗ

ｈ

A1,C

A2～A4

R1～R4

Ｈ

H1

Ｂ

管理担当者

現場代理人

測定者

工事名

止水栓・スリース

仕切弁

ａ

管理担当者

現場代理人

測定者

工事名

（レジンボックス）止水栓・スリース

測定者

管理担当者

現場代理人

工事名

消火栓

測定者

管理担当者

現場代理人

工事名

Ｂ

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ｅ

ドレン防護

曲管防護

Ａ

Ｈ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｈ

ｂ

ｔ

測定者

管理担当者

現場代理人

工事名

不断水割Ｔ字管防護

Ａ

Ｈ

Ｂ

Ａ

ｂ

ｔ